附件2

**市级文明工地（房建）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 行为管理标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 项目管理 体系的 建 立 | 1.未按照规定配备项目主要管理人员扣25分,其中项目经理不在岗扣20分，1人未持证上岗扣2分；  2.未全面落实建筑工人实名制管理扣5分，实名制每缺1人扣1分；  3.未签订工程质量法定代表人授权书、项目负责人终身责任承诺书扣5分；  4.专业承包单位的资质不符合要求扣5分，其中1个管理人员或特种作业人员的资格不符合要求扣2分。 | 25 |  |  |
| 2 | 施工组织 设计及 施工方案 | 1.施工组织设计内容不全面，无针对性、指导性扣15分；  2.专项方案未按规范标准编制或与现场实际不符存在1个扣5分；  3.危大工程专项施工方案编制、审批手续不合法或未按规定进行论证存在1个扣25分。 | 25 |  |  |
| 3 | 质量安全 行为过程 控制措施 | 1.未按分部、分项进行技术交底扣5分；  2.未按规定组织质量安全教育培训学习扣5分；  3.未按照要求开展质量安全检查扣5分；  4.未对质量安全隐患及时整改扣10分；  5.各分部分项工程的验收不符合要求的扣20分；  6.未按要求组织开展质量、安全标准化工作的扣10分。 | 20 |  |  |
| 4 | 工程资料 管 理 | 1.资料未及时归类整理、编目或缺项扣5分；  2.资料不真实、签章不全扣3分；  3.进场材料验收记录不符合法律法规要求扣5分；  4.未提供隐蔽工程验收记录即进行下道工序施工扣10分。 | 20 |  |  |
| 5 | 监理机构 | 1.未按照规定设置项目监理机构和配备监理人员扣5分；  2.监理规划及其实施细则指导、操作性不强扣5分。 | 10 |  |  |

**市级文明工地（房建）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 安全管理标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 安全防护与脚手架（模板支撑系统） | 1.现场人员未正确使用安全帽、安全带违反1项扣1分；  2.“洞口”、“临边”防护设施未做到规范化、定型化、工具化扣15分；  3.脚手架钢管锈蚀严重或搭设不规范扣30分；  4.落地脚手架立杆基础不符合要求扣l0分；  5.连墙件设置和构造不符要求扣10分；  6.卸料平台未按照方案搭设扣l0分；  7.混凝土输送泵管、卸料平台、模饭支撑、缆风绳等与脚手架固定每发现一处扣10分；  8.悬挑钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求扣30分；  9.附着式升降脚手架型号与鉴定验收合格的型号不符，对主要构配件改造，未执行专项方案扣30分；  10.悬挑架超高，超过4层建筑物或15米的扣30分；  11.脚手架、模板支撑系统无验收手续的扣20分。 | 30 |  |  |
| 2 | 基坑工程 | 1.支护、降排水、开挖未按照要求采取措施，缺一项扣5分；  2.未按照规范设置安全防护措施扣10分；  3.坑边安全距离以及荷载超出设计允许范围扣10分； 4.未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡扣10分。 | 10 |  |  |
| 3 | 临时用电 | 1.施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S系统进行接临保护扣30分；  2.保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流扣30分；  3.未做到三级配电二级漏电保护扣30分；  4.末端开关箱不符合标准的每发现一处扣5分；  5.用钢丝等其他金属材料代替熔断丝的每发现一处扣15分；  6.漏电保护器参数不符合规范要求的每发现一处扣5分；  7.现场电线、电缆未按规范敷设的每处扣5分；  8.总配电房设置不符合要求扣l5分；  9.外电防护不符合规定扣30分。 | 30 |  |  |
| 4 | 施工机械 | 1.使用未经备案的设备扣30分；  2.塔吊等大型机械设备使用前未经检测，每发现一台扣l5分；  3.塔吊、施工升降机、物料提升机、施工吊篮等安全装置不全或失灵的发现一处扣15分；  4.塔吊基础坑积水或被杂物埋设扣l5分；  5.附墙装置或井架缆风绳不符合要求扣l5分；  6.设备维修保养状况较差或无维修保养记录扣15分；  7.机械设备接零接地不符合要求的每台扣3分；  8.使用平刨和圆盘锯同台电机驱动多种刀具、钻具的多功能木工机具扣 l5分；  9.中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣5分；  10.无限重或警示标识扣5分；  l1.使用淘汰型设备、建筑物高度达到八层或25米时未安装施工升降机扣30分。 | 30 |  |  |

**市级文明工地（房建）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 质量管理标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 质量基本要 求 | 1.混凝土工程每有一条超标准裂缝扣5分；  2.无模板支撑体系设计、计算书扣20分 ；  3.钢筋规格、数量不满足设计要求扣20分；  4.同条件混凝土试块或标准养护试块报告评定强度不符合要求扣20分； 5.人工地基未经检测或检测结论不合格扣20分。 | 20 |  |  |
| 2 | 模板工程 | 1.模板表面不平整，拼缝不严密，口角不顺直扣5分；  2.模板支撑体系未按专项方案和规范要求施工扣5分；  3.后浇带支撑体系未独立设置扣5分。 | 15 |  |  |
| 3 | 钢筋工程 | 1.各类钢材无材质证明文件，各类连接钢筋未在相应操作层进行见证取样扣5分；  2.钢筋施工位置、间距、尺寸不准，搭接、锚固长度不符合要求的，一处扣3分； 3.浇筑混凝土时未对钢筋采取有效的保护措施扣3分；4.钢筋无定位措施，保护层厚度超标扣3分。 | 15 |  |  |
| 4 | 混凝土 工 程 | 1.施工现场未建立标养室扣20分；  2.施工缝设置不符合规范要求扣3分；各节点部位存在蜂窝麻面胀模等现象扣2分；  3.楼面不平，楼梯踏步高差大扣2分；  4.预留洞口尺寸偏差超过规范要求扣3分。 | 15 |  |  |
| 5 | 砌体工程 | 1.砌体组砌不合理，灰缝不平直饱满，有通缝、透缝各扣2分；  2.砌体与混凝土圈梁、构造柱接合处不平整、不清晰扣2分；  3.大马牙槎留置，预埋拉接筋不符合要求扣2分；  4.填充墙上部未采用斜砖砌筑，砂浆挤塞不严密，百格网检查砂浆不饱满，且墙体中间部位未用三角混凝土块填塞各扣2分；  5.多水房间未设置混凝土翻边扣3分；  6.300㎜以上洞口未设钢筋混凝土过梁扣3分；  7.锚栓及后植筋的位置不准确，同时未按要求做拉拔力检测扣3分。 | 15 |  |  |
| 6 | 水电管道预留预埋 | 1.金属厚壁电气导管采用对焊连接扣5分；  2.电气导管未按规定进行内外防腐扣2分；  3.电气导管进墙少于15㎜扣2分；  4.管道穿墙、板未设套管扣2分；  5.管道穿越地下室外墙未作防水套管扣2分；  6.穿越变形缝时未设柔性接头扣2分。 | 10 |  |  |
| 7 | 装配式 建 筑 （混凝土 钢结构） | 1.预制构件的外观质量、尺寸偏差和预留孔、洞、预埋件、预留插筋、键槽位置不符合标准要求扣3分；  2.预制构件之间、预制构件与现浇构件之间的连接不符合设计要求的扣5分； 3.节点锚固安装不符合要求扣3分，构件安装未坐浆扣2分； 4.钢结构制作、安装、涂层不符合规范要求扣5分。 | 10 |  |  |

**市级文明工地（房建）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 环境保护标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 方案措施 | 1.未编制扬尘防治专项方案扣5分；  2.未制定扬尘防治监理细则扣5分；  3.未足额支付并专项列支安全文明施工措施费扣25分；  4.未签订扬尘防治目标责任书扣10分；  5.未进行扬尘污染防治知识教育培训扣10分；  6.未落实扬尘防治日常检查（建设单位每月、监理单位每半月、施工单位每日）及整改回复扣25分。 | 30 |  |  |
| 2 | 现场管理 | 1.现场围挡不符合规范要求扣10分；  2.施工现场的主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，裸露的场地和堆放的土方未采取覆盖、固化或绿化等措施扣20分；  3.施工现场的建筑材料、构件、料具未按照总平面布局进行码放，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施扣20分；  4.施工现场出入口未设置车辆冲洗设施，未对出入车辆进行清洗，车体带泥出入现场扣20分；  5.实施土方开挖作业或拆除建筑物、构筑物时，未采用喷淋、喷雾、洒水等措施有效控制扬尘扣20分；  6.土方和建筑垃圾的运输未采用封闭式运输车辆或未采取覆盖措施，建筑物内施工垃圾清运，未采用器具或管道运输扣20分；废水未经过处置即排放的扣20分；  7.未使用预拌混凝土及预拌砂浆扣5分；  8.施工现场未公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息扣10分。 | 70 |  |  |

**市级文明工地（房建）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 办公临设标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 办 公 生活设施 | l.未按总平面图布置临时设施扣15分；  2.办公生活区未与施工作业区明显划分隔离扣l5分；  3.宿舍内通风、采光差、不整洁的扣l0分；  4.无淋浴设施或淋浴设施不符合要求扣15分；  5.卫生间无水冲设备和化粪池的扣15分；  6.食堂卫生许可手续不全、排烟措施不到位、操作工序不规范、环境不卫生的各扣10分；  7.宿舍人均面积不足2平方米或未做到单人单铺的扣l0分；  8.宿舍内乱接乱拉电线，使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣20分；  9.在建工程兼作宿舍的扣30分； 10.施工现场临时用房使用可燃材料或装配式活动房为3层以上的扣30分；  11.厕所无专人打扫，污垢、臭味严重扣20分；  12.操作层无临时厕所，工人随地大小便每发现一处扣5分；  13.在现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质扣l0分。 | 30 |  |  |
| 2 | 材料管理 | 1.施工现场未按规范标准设置定型化钢筋加工棚、木工加工棚扣35分； 2.建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放扣15分； 3.施工现场材料存放未采取防火、防锈、防雨措施扣25分； 4.易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，未采取防火措施扣25分； 5.建筑材料、垃圾乱堆乱放，未做到工完场清扣20分；  6.未制定现场消防安全管理制度、消防措施扣35分； 7.施工现场临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求的扣35分； 8.未办理动火审批手续或未指定动火监护人员的，扣20分。 | 35 |  |  |
| 3 | 综合治理 | 1.施工现场“八牌一图”不符合要求扣20分；  2.现场安全标语设置不规范扣5分；  3.未建立劳动保护台帐扣15分；  4.夜间施工未经许可或有扰民现象扣20分；  5.无生活娱乐设施或未向作业人员开放扣15分；  6.无卫生急救器材和急救措施扣15分；  7.临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层的扣35分；  8.施工现场未制定安全防范措施扣10分；  9.工地发生安全生产事故或刑事案件扣35分。 | 35 |  |  |

**市级文明工地（房建）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六部分 新技术应用达标  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 新技术 应 用 达 标 | 施工现场未推广使用住建部公布“建筑业十项新技术”的六项以上新技术。 | 100 |  |  |

备注：新技术应用不足六项不得分。

**市级文明工地加分项目评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | |
| 序号 | 加分项目名称 | | 加 分 分 值 | 实 际 加分数 |
| 1 | 建筑施工应用BIM技术等数字化、信息化的科学管理方法的 | | 1 |  |
| 2 | 工程建设过程积极应用装配式技术的 | | 2 |  |
| 3 | 应用符合“四节一环保”要求的新设备、新技术、新工艺成效显著的 | | 2 |  |
| 4 | 在省、市建设行政主管部门组织的质量安全检查中受到表彰的 | | 1 |  |

**市级文明工地（市政或管廊）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 行为管理标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 项目管理 体系的 建 立 | 1.未按照规定配备项目主要管理人员扣25分,其中项目经理不在岗扣20分，1人未持证上岗扣2分；  2.未全面落实建筑工人实名制管理扣5分，实名制每缺1人扣1分；  3.未签订工程质量法定代表人授权书、项目负责人终身责任承诺书扣5分；  4.专业承包单位资质不符合要求扣5分，其中1个管理人员或特种作业人员的资格不符合要求扣2分。 | 25 |  |  |
| 2 | 施工组织 设计及 施工方案 | 1.施工组织设计内容不全面，无针对性、指导性扣15分；  2.专项方案未按规范标准编制或与现场实际不符存在1个扣5分；  3.危大工程专项施工方案编制、审批手续不合法或未按规定进行论证存在1个扣25分。 | 25 |  |  |
| 3 | 质量安全 行为过程 控制措施 | 1.未按分部、分项进行技术交底扣5分；  2.未按规定组织质量安全教育培训学习扣5分；  3.未按照要求开展质量安全检查扣5分；  4.未对质量安全隐患及时整改扣10分；  5.各分部分项工程的验收不符合要求的扣20分；  6.未按要求组织开展质量、安全标准化工作的扣10分。 | 20 |  |  |
| 4 | 工程资料 管 理 | 1.资料未及时归类整理、编目或缺项扣5分；  2.资料不真实、签章不全扣3分；  3.进场材料验收记录不符合法律法规要求扣5分；  4.未提供隐蔽工程验收记录即进行下道工序施工扣10分。 | 20 |  |  |
| 5 | 监理机构 | 1.未按照规定设置项目监理机构和配备监理人员扣5分；  2.监理规划及其实施细则指导、操作性不强扣5分。 | 10 |  |  |

**市级文明工地（市政或管廊）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 安全管理标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 安全防护措施标准化定型化 | 1.现场人员未正确使用安全帽、安全带违反1项扣1分；  2.“洞口”“临边”防护设施未做到规范化、定型化、工具化扣10分；  3.电气焊、设备调试人员及在有害扬尘作业区的作业人员未按要求穿戴安全防护用品或防尘口罩扣5分。 | 30 |  |  |
| 2 | 沟 槽、 顶管施工 | 1.沟槽、工作坑开挖、支撑（护）未按专项施工方案施工，顶进施工超挖、深基坑施工对毗邻建筑物无保护措施扣10分；  2.管沟（槽、井）支撑（护）材料不符合规定扣20分；  3.支护设施已产生局部变形未采取措施继续施工扣25分；  4.工作坑（沟槽）未按规定放坡、物料堆放超标，顶管和暗挖工程无通风或照明措施，平台及防护不稳固、上下人立梯超过8米未分层、缺少扶手、周边无防水措施扣20分；  5.沟槽弃土堆放不符合规范要求扣20分；  6.廊内未按规范配备照明设施扣10分（管廊工程）；  7.廊内临时用电设置不符合规范标准扣15分（管廊工程）。 | 20 |  |  |
| 3 | 桥梁  及其它 构筑物 施 工 | 1.不中断交通施工时未设专人指挥疏导，15米以上施工未搭设双排脚手架扣25分；  2.吊装作业未按照方案施工、使用不符合规范的吊索、吊具及材料、无专人指挥扣20分；  3.采用大模板等方法施工所用的支架、挂架等无防外倾、防坠落措施的，使用前未进行检查验收扣20分；  4.模板施工无验收，模板支撑体系的立杆、纵、横向间距大于方案规定，不拉接、水平杆与外架有连接、立杆下部垫砖、无扫地杆、不稳定扣20分。 | 30 |  |  |
| 4 | 临时用电 | 1.施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接临保护系统扣20分；  2.保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流扣20分；  3.未做到三级配电二级保护的扣20分；  4.末端开关箱不符合标准的每发现一处扣5分；  5.用钢丝等其他金属材料代替熔断丝的每发现一处扣10分；  6.未按规定使用安全电压扣15分；  7.现场电线、电缆未按规范敷设的每处扣5分；  8.总配电房设置不符合要求扣l0分；  9.外电防护不符合规定扣20分。 | 30 |  |  |
| 5 | 施工机械 | 1.使用未经备案的设备扣20分；  2.运输车辆证照不全、未定期检审验，特种设备无准用证、出厂合格证、监督检验合格证、自检报告扣l0分；  3.大型机械设备使用前未经检测每发现一台扣l0分；  4.大型机械安全装置不全或失灵的发现一处扣10分；  5.设备维修保养状况较差无维修保养记录扣10分；  6.龙门架提升系统不合理、限位装置失效，钢丝绳断丝超标、行车轨道有障碍扣10分；  7.机械设备接零接地不符合要求的每台扣10分；  8.使用平刨和圆盘锯同台电机驱动多种刀具、钻具的多功能木工机具扣 l0分；  9.中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣5分；  10.无限重或警示标识扣5分。 | 20 |  |  |

**市级文明工地（市政或管廊）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 质量管理标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 道路施工 | 1.施工机械配置不满足施工质量要求扣40分；  2.路基弯沉未检测或检测不合格未处理扣40分；  3.基层材料无7d无侧限强度检测报告扣40分；  4.基层材料进场未进行灰剂量测定扣20分；  5.结构层厚度不足或结构未板结扣20分；  6.结构表面松散、离析、薄贴、龟裂扣20分；  7.基层未采用覆盖养护扣20分；  8.道路路面排水不畅，路面有积水扣20分；  9.结构层表面不平整扣10分；  10.路面衔接不平顺，车辆行驶有颠簸扣10分；  11.道路附属构筑物施工不规范扣10分；  12.人行道不平整、盲道设置不合理扣10分。 | 40 |  |  |
| 2 | 管道施工 | 1.雨、污水管道检查井内积水较深扣30分；  2.管道、基坑未验槽，地基承载力未检测扣20分；  3.管道未进行闭水试验扣20分；  4.管道安装不直顺、接口不严密扣20分；  5.检查井砌筑砂浆嵌缝不饱满扣10分；  6.检查井砂浆粉刷厚度不足、砂浆未添加防水剂扣10分；  7.井盖板安装座浆不实、预埋支管道端头未封堵严密扣10分；  8.沟槽、基坑分层回填厚度超标扣20分；  9.检查井流槽设置、爬梯安装不规范扣10分；  10.井框、井盖安装不正确、不牢固扣10分；  11.顶管记录不完整、不规范扣10分。 | 30 |  |  |
| 3 | 结构工程质量要求 | 1.主要材料、构配件复检出现不合格扣30分；  2.桩基检测出现Ⅲ类、Ⅳ类桩扣30分；  3.钢箱梁焊缝出现不合格的扣30分；  4.混凝土结构出现有害裂缝的扣30分；  5.桩基检测中Ⅱ类桩数量超过10%扣20分；  6.钢筋保护层厚度合格率低于90%的扣20分；  7.施工（伸缩）缝存在渗水、沉降缝上下未断开、止水带安装不牢固的扣20分；  8.钢筋存在锈蚀、污染严重的扣20分；  9.防火设施等级、通风口、逃生口设置不符合规范要求的扣20分；  10.钢筋焊接、连接长度不符合要求的扣10分；  11.混凝土结构表面不平、色差不均匀、存在蜂窝、麻面、漏筋的扣20分；  12.预留孔洞、预埋构件偏差较大的扣10分。 | 30 |  |  |

**市级文明工地（市政或管廊）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 环境保护标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 方案措施 | 1.未编制扬尘防治专项方案扣5分；  2.未制定扬尘防治监理细则扣5分；  3.未足额支付并专项列支安全文明施工措施费扣25分；  4.未签订扬尘防治目标责任书扣10分；  5.未进行扬尘污染防治知识教育培训扣10分；  6.未落实扬尘防治日常检查（建设单位每月、监理单位每半月、施工单位每日）及整改回复扣25分。 | 30 |  |  |
| 2 | 现场管理 | 1.现场围挡不符合规范要求扣10分；  2.施工现场的主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，裸露的场地和堆放的土方未采取覆盖、固化或绿化等措施扣20分；  3.施工现场的建筑材料、构件、料具未按照总平面布局进行码放，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或采取覆盖等措施扣20分；  4.施工现场出入口未设置车辆冲洗设施，未对出入车辆进行清洗，车体带泥出入现场扣20分；  5.实施土方开挖作业或拆除建筑物、构筑物时，未采用喷淋、喷雾、洒水等措施有效控制扬尘扣20分；  6.土方和建筑垃圾的运输未采用封闭式运输车辆或未采取覆盖措施，建筑物内施工垃圾清运，未采用器具或管道运输扣20分；废水未经过处置即排放的扣20分；  7.未使用预拌混凝土及预拌砂浆扣5分；  8.施工现场未公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息扣10分。 | 70 |  |  |

**市级文明工地（市政或管廊）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五部分 办公临设标准化  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 办 公 生活设施 | l.未按总平面图布置临时设施扣15分；  2.办公生活区未与施工作业区明显划分隔离扣l5分；  3.宿舍内通风、采光差、不整洁的扣l0分；  4.无淋浴设施或淋浴设施不符合要求扣15分；  5.卫生间无水冲设备和化粪池的扣15分；  6.食堂卫生许可手续不全、排烟措施不到位、操作工序不规范、环境不卫生的各扣10分；  7.宿舍人均面积不足2平方米或未做到单人单铺的扣l0分；  8.宿舍内乱接乱拉电线、使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣20分；  9.在建工程兼作宿舍的扣30分； 10.施工现场临时用房使用可燃材料或装配式活动房为3层以上的扣30分；  11.厕所无专人打扫，污垢、臭味严重扣20分；  12.操作层无临时厕所，工人随地大小便每发现一处扣5分；  13.在现场焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质扣l0分。 | 30 |  |  |
| 2 | 材料管理 | 1.施工现场未按规范标准设置定型化的钢筋加工棚、木工加工棚扣35分； 2.建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放的，扣15分； 3.施工现场材料存放未采取防火、防锈、防雨措施的扣25分； 4.易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施的扣25分； 5.建筑材料、垃圾乱堆乱放，未做到工完场清的扣20分；  6.未制定现场消防安全管理制度、消防措施的，扣35分； 7.施工现场临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求的扣35分； 8.未办理动火审批手续或未指定动火监护人员的，扣20分。 | 35 |  |  |
| 3 | 综合治理 | 1.施工现场“八牌一图”不符合要求扣20分；  2.现场安全标语设置不规范，扣5分；  3.未建立劳动保护台帐扣15分；  4.夜间施工未经许可或有扰民现象的扣20分；  5.无生活娱乐设施或未向作业人员开放的扣15分；  6.无卫生急救器材和急救措施扣15分；  7.临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层的扣35分；  8.施工现场未制定安全防范措施，扣10分；  9.工地发生安全生产事故或刑事案件扣35分。 | 35 |  |  |

**市级文明工地（市政或管廊）现场复查评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六部分 新技术应用达标  检查项目： 检查时间： 检查人： | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 扣分内容及标准 | 标准  分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 新技术 应 用 达 标 | 施工现场未推广使用住建部公布“建筑业十项新技术”的六项以上新技术。 | 100 |  |  |

备注：新技术应用不足六项不得分。

**市级文明工地加分项目评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | |
| 序号 | 加分项目名称 | | 加 分 分 值 | 实 际 加分数 |
| 1 | 建筑施工应用BIM技术等数字化、信息化的科学管理方法的 | | 1 |  |
| 2 | 工程建设过程积极应用装配式技术的 | | 2 |  |
| 3 | 应用符合“四节一环保”要求的新设备、新技术、新工艺成效显著的 | | 2 |  |
| 4 | 在省、市建设行政主管部门组织的质量安全检查中受到表彰的 | | 1 |  |